编制说明

1、本清单编制执行GB50500-2008《建设工程工程量清单计价规范》；

2、本清单按建设单位提供的室内装修图纸进行编制，图纸不详处按别克装修标准节点详图正常做法计入；

3、项目特征中描述不清楚的以图纸为准；

4、安装工程监控报警系统、空调配电未计入；

5、部分主材指定为甲供材料，投标单位按暂定的单价计入报价，不得让利；

6、拆除部分施工单位根据现场实际情况及完成本次装饰工程，所需拆除的工程内容，认真察看现场自主报价，结算时不调整；

7、外幕墙与原外墙结构连接是按方钢200*200*5计入的，方钢与后置埋件、幕墙钢架焊接；

8、措施费由施工单位自行察看现场，自主报价，结算时不调整；

9、措施项目清单中文明施工措施费的考评费及奖励费不计入报价；

10、可竞争费用计取执行2009年《江苏省建设工程费用定额》及现行的相关规定，费率详见工程量清单；

13、列金额五万元、专业工程暂估价见工程量清单；

14、考的有关政策性文件截止2016年2月25日。